## gas
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
GTU-PEVD | 522.8 | 0.1 |  | 516.2 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065

## water
| T | P | H | G
PEVD-DROS
IVD-PEVD |  | 8.3412
EVD-IVD
PEN-EVD
BND-PEN
PPND-TURB
IND-PPND |  | 0.6925
GPK-IND
X-GPK | 60
GPK-RECIRC
GPK-BYPASS
X-SMESH